## Slide 1
Marek Smatana
Bratislava, 2.5.2019
Využitie UAV v praxi –
monitoring integrity plynárenskej infraštruktúry
Notes: 1

## Slide 2
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
  postavenie SPPD ako prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete s povolením vydaným ÚRSO
  povinnosť vykonávať pravidelnú údržbu na všetkých typoch plynárenských zariadení (plynovody, regulačné stanice, stanice KAO a iné) za účelom monitoringu bezpečného a spoľahlivého stavu aktíva, vrátane identifikácie závad a ich odstránenia,
  stanovuje rozsah ochranného a bezpečnostného pásma (§79 a §80),
  definovaná podmienka súhlasu PDS ku činnostiam vykonávaných v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.
vyhláška MPSVaR č. 508/2009
  stanovuje rozsah a cyklus všetkých požadovaných preventívnych a revíznych činností (vrátane výkonu úradnej skúšky - §12),
technické pravidlá plyn (TPP 906 01, TPP 702 13)
  zákonom č. 251 / 2012 o energetike určená povinnosť, aby plynovody určené na distribúciu plynu boli v súlade s technickými pravidlami pre plyn (§11, odsek 16, písmeno d),
  pravidlá pre výkon kontroly tesnosti plynovodov distribučnej siete a podmienky pre umiestnenie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach
Postavenie SPPD ako PDS

## Slide 3
DN 300
DN 300
DN 500
DN 200
VPS Ivánka
DN 500
VPS St. Hrádok
DN 150
DN 500
VPS R. Sobota
DN 700
PN 63
DN 500
DN 500
DN 300
DN 200
DN 300
DN 700
PN 63
DN 300
DN 200
DN 200
DN 200
DN 200
DN 300
DN 200
DN 300
DN 150
DN 300
DN 700
DN 300
DN 150
DN 700
PN 63
DN 300
DN 200
DN 300
DN 500
DN 300
DN 300
DN 300
DN 500
DN 300
DN 500
DN 200
DN 500
DN 500
DN 300
DN 300
DN 200
DN 300
DN 200
DN 500
PZ
Bratislava
N. Mesto n.V.
Nitra
Zvolen
Žilina
Košice
KS
VPS [St. Peter]
Distribučná sieť SPPD
celkovo 32 000 km
plynovodov
6 000 km VTL PL
250 km VTL PL v zastavaných zónach

## Slide 4
Kde vidíme potenciál využitia UAV?

## Slide 5
250 km VTL PL
v zastavaných zónach
50 km VTL PL v ťažko dostupných zónach
Potenciál využitia UAV

## Slide 6
SPPD má VÝRAZNE OBMEDZENÚ možnosť naplniť požiadavky legislatívy na výkon údržby v týchto miestach,
  výkon kontroly tesnosti (detekcia úniku plynu)
  výkon revíznych činností (odborná prehliadka, odbornú skúška, úradná skúška),
  preventívna údržba.
dopad na prevádzkyschopnosť týchto plynovodov – pri výkone úradnej skúšky sú tieto miesta označené ako NEDOSTATKY, ktoré bránia prevádzkyschopnosti celého plynovodu
SPPD má povinnosť tieto nedostatky odstrániť až následne je plynovod schopný získať osvedčenie o splnení požiadaviek na bezpečnú prevádzku v zmysle vyhlášky 508/2009.
Potenciál využitia UAV

## Slide 7
Potenciál využitia UAV
detekcia
úniku plynu
výkon revíznych činnosti
Notes: UAV ako jediný vykonateĺný sposob ako si SPPD moze splnit svoju źákonnu povinnost

## Slide 8
Testovanie UAV v praxi
spolupráca SPPD a UAVOVIC pri pilotnom testovaní (r. 2018)
  detekcia úniku,
  monitoring porušenia ochranných a bezpečnostných pásiem,
odôvodnenie inšpekcie – fáza schvaľovania – udelenia povolenia / výnimky
fáza testovania s dôrazom na:
  stanovenie optimálnej výšky a rýchlosti letu,
  použitie certifikovanej laserovej metódy,
  schopnosť detekcie spodných (prahových) hodnôt,
  kontinuálny zber údajov, presná lokalizácia polohy.

## Slide 9
Testovanie UAV v praxi

## Slide 10
  aplikácia best practices zo zahraničia pre oblasť integrity plynárenskej infraštruktúry prostredníctvom UAV
  vyladenie legislatívneho prostredia (UAV inšpekcia akceptovaná ako rovnocenný spôsob inšpekcie integrity plynárenskej infraštruktúry voči dnes realizovaným formám) → celoodvetová akceptácia UAV
  flexibilný schvaľovací proces (urgentné potreby zásahu)
Budúcnosť UAV pre integritu infraštruktúry

## Slide 11
Ďakujem za pozornosť!
www.spp-distribucia.sk
Ing. Marek Smatana
vedúci oddelenia stratégie technologických zariadení a integrity siete Email: marek.smatana@spp-distribucia.sk
Notes: 11